ПРОТОКОЛ

заседания единой постоянно действующей комиссии по проведению торгов на размещение муниципального заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд РМПО ЖКХ по вскрытию конвертов с заявками.

№ 1

25 сентября 2006 года

Предмет торгов: Реконструкции котельной РМПО ЖКХ по ул. Свердлова р.п. Турки

Из 5-ти членов комиссии присутствовало 5 человек

Присутствовали:

| Сорокин В.В. | инженер по теплу Турковского РМПО ЖКХ |
| --- | --- |
| Власова Е.В. | экономист Турковского РМПО ЖКХ |
| Члены комиссии: |  |
| Космакова Т.П. | гл. инженер Турковского РМПО ЖКХ |
| Тихонова Л.В. | гл. бухгалтер Турковского РМПО ЖКХ |
| Белякова А.А. | бухгалтер Турковского РМПО ЖКХ |

Представители участников конкурса не присутствовали:

Председатель конкурсной комиссии отметил, что процедура вскрытия конвертов с заявками проводится в день, время и месте, указанных в извещении о конкурсе.

На участие в  конкурсе поступило 3 конверта, все они допущены к процедуре вскрытия. В электронном виде заявок на участие в конкурсе не поступало.

Так же, заместитель председателя отметил, что согласно Федеральному закону № 94-ФЗ, до начала процедуры вскрытия поступивших заявок, заявления о внесении дополнений, изменений в уже имеющиеся заявки  и отзыв ранее представленных заявок не поступало.

Всем присутствующим предоставлена возможность убедиться в том, что все допущенные к процедуре вскрытия конверты надлежащим образом запечатаны самими претендентами, не имеют следов вскрытия и повреждений.

При вскрытии каждого конверта оглашена следующая информация:

| Наименование организации-претендента | Закрытое акционерное общество «Деко» | Общество ограниченной ответственности ООО « Рус» | Общество ограниченной ответственности ООО «СТМ Строй» |
| --- | --- | --- | --- |
| Адрес, телефон, ФАКС Е-mаil | 410033, г. Саратов, ул. Панфилова,д.17б 23-76-67, 48-73-63 | 412028, г. Саратов, ул. Чернышевского, д.210 | 410031, г. Саратов, ул. Первомайская, д.44 |
| Ф.И.О. руководителя | Директор ЗАО «Деко» А.В. Дугин | Директор ООО «Рус» Н.П. Обухов | Директор ООО «СТМ Строй» И.Г. Антипов |

Участниками конкурса представлены следующие документы:

|  | ЗАО «Деко» | ООО «Рус» | ООО «СТМ Строй» |
| --- | --- | --- | --- |
| Заявка на участие в открытом конкурсе | да | да | да |
| Опись документов, общие сведения о предприятии | да | да | да |
| Лицензия на осуществление строительства зданий и сооружений 1 и2 уровней | Д 695698 от 27.02.2006 г. до 27.02.2011г. | Д 674663 от 26.12.2005 г по 26.12.2010г. | Д 727983 от 06.05.2006 г., срок до 06.05.2011 г. |
| Приложение 1 | да |  | да |
| Приложение 2 | да |  | да |
| Копия платежек ( приложение к письму п.15) | да |  |  |
| Стоимость работ по реконструкции | - |  | - |
| Котировочная заявка | - | да | да |
| Локальный сметный расчет | 997520,00 рублей | 1104367,48 рублей | 1097350,24 рублей |
| Свидетельство об индексе к сметной стоимости | да |  | - |
| Информация о технических (производственных) возможностях | да |  | да |
| Сведения о квалификации специалистов и руководителей, специалистов рабочих специальностей | Две справки |  | да |
| Информация о производственных возможностей | да |  | да |
| Информация о состояния расчетов по налогам и сборам | На 08.09.2006г. задолженности по налогам нет | На 05.09.2006 г.задолженности по налогам нет | На 17.09.2006 г.задолженности по налогам нет |
| Справка об остатке денежных средств на расчетном счете | да |  | - |
| Справка об отсутствии процедуры процедуре банкротства | Процедура отсутствует | Процедура отсутствует | Процедура отсутствует |
| Справка об имуществе организации | Не арестовано |  | - |
| Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице | Серия 64 № 000758089 от 19.08.2002 г. | Серия 64 № 002064061 от 31.10.2005 г. | Серия 64 № 002067813 от 29.03.2006 г |
| Выписка из единого государственного реестра юридических лиц | 05.09.2006 г. |  | - |
| Копия устава |  | да |  |
| Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ | Серия 64 № 0028104 от 15.04.1992 г. | Серия 64 № 001771982 от 31.10.2005г. | Серия 64 №002247217 от 29.03.2006г |
| Справка о состоянии расчетов по налогам, сборов, взносам | да |  | - |
| Протокол внеочередного собрания акционеров | да |  | - |
| Информация об аналогичных по характеру и объему работ, выполненных в прошедшие несколько лет | да |  | - |
| Рекомендательные письма | 12 писем |  | - |
| Благодарственные письма, диплом | 7 |  | - |

Рассмотрев представленные документы комиссия приняла решение допустить к конкурсу и признать участниками конкурса следующих претендентов:

- Закрытое акционерное общество «Деко»

- Общество ограниченной ответственности ООО «Рус»

- Общество ограниченной ответственности ООО «СТМ Строй»

Критерием оценки поступивших заявок является стоимость работ (стоимость контракта), как было указана в извещении о конкурсе.

Закрытым акционерным обществом ЗАО «Деко» предоставлен локальный сметный расчет на сумму 997520,00 рублей

| Пор.№ | Наименование работ | Стоимость за единицу | Стоимость, всего |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Реконструкция котельной |  |  |
| 1 | Демонтаж насосов центробежных с электродвигателем массой агрегата до 0,2 т 3 шт | 93,19 | 280 |
| 2 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 3 м3 | 1381,38 | 41 |
| 3 | Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 ,2 м3 | 84850,31 | 1697 |
| 4 | Установка закладных деталей , 1,01 т | 6134,59 | 6748 |
| 5 | Установка котлов стальных жаротрубных пароводных на жидком топливе или газе, 2 шт | 2518,36 | 5037 |
| 6 | Горелка газомазутная, масса, т 1,77, 0,33 т | 4522,94 | 1493 |
| 7 | Установка насосов центробежных с электродвигателем массой агрегата до 0,2 т, 3 шт | 4590,82 | 13772 |
| 8 | Установка задвижек на трубопроводах из стальных труб диаметров до 100 мм, 6 шт | 6503,26 | 3920 |
| 9 | Установка клапанов обратных на трубопроводах из стальных труб диаметров до 100 мм, 3 шт | 653,26 | 1960 |
| 10 | Изготовление газоходов из листовой стали массой до 0,5 т, 1,2 т | 14461,49 | 17354 |
| 11 | Установка прямоугольных компенсаторов диаметров труб 100 мм, 2 шт | 620,61 | 1241 |
| 11 | Установка клапанов взрывных диаметром до 355 мм, 2 шт | 506,43 | 1013 |
| 12 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью КО – 811,110 м2 | 1859,76 | 2046 |
| 13 | Изоляция трубопроводов матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой,2,25 м3 | 349,34 | 786 |
| 14 | Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х 20-50 мм, 0,04 т | 8322 | 333 |
| 15 | Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0,8 мм, 0,1 т | 12215 | 1222 |
| 16 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов сталью оцинкованной ,0,59 м2 | 2136,44 | 1260 |
| 17 | Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диаметров до 50 мм, 4 шт | 103,69 | 415 |
| 18 | Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диаметров до 25 мм, 2 шт | 79,95 | 160 |
| 19 | Прокладка трубопроводов обвязки из стальных электросварочных труб диаметром 65 мм, 2 м | 7213,41 | 1443 |
| 20 | Прокладка трубопроводов обвязки из стальных электросварочных труб диаметром до 40 мм,2 м | 4903,77 | 981 |
| 21 | Прокладка трубопроводов обвязки из стальных электросварочных труб диаметром 200 мм, 25 м | 25159,68 | 6290 |
| 22 | Установка манометров с трехходовым краном, 6 шт | 227,06 | 1362 |
| 23 | Установка грязевиков наружным диаметром патрубков до 159 мм,1 шт | 1977,4 | 1977 |
| 24 | Установка задвижек на трубопроводах из стальных труб диаметром до 150 мм,4 шт | 1176,46 | 4706 |
| 25 | Установка вентиля муфтового на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм,2 шт | 196,45 | 393 |
| 26 | Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т ,0,3 т | 9456,81 | 2837 |
| 27 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ – 021,14м2 | 280,3 | 39 |
| 28 | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 ,14м2 | 1204,88 | 169 |
| 29 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм,3 м | 85,16 | 26 |
| 30 | Монтаж водоподготовительной установки,0,1 уст. | 1152,75 | 115 |
| 31 | Водоподготовительная установка, 1 шт | 33529 | 33529 |
| 32 | Установка водоподогревателей скоростных односекционных поверхностью нагрева одной секции до 4 м2, 1 шт | 14894 | 14894 |
|  | Теплотрасса наружная |  |  |
| 33 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов с откосами глубиной до 1,5 м группа грунтов 2, 8,1 м3 | 1381,38 | 112 |
| 34 | Изготовление опор Н=1,5; Н=4,5, 1,15 т | 8687,18 | 9990 |
| 35 | Монтаж опор свободно стоящих высотой до 25 м, 1,15 т | 14468,56 | 13189 |
| 36 | Бетонирование опор, 8м3 | 84682,29 | 6775 |
| 37 | Прокладка трубопровода из предизолированных труб в каналах и надземная при условном давлении 0,6 МПа, температуре 115 гр.С, диаметр труб 100 мм, 0,044 км | 27131,15 | 1194 |
| 38 | Предизолированная стальная труба ДУ 100, 44 м | 217,32 | 9562 |
| 39 | Установка П – образных компенсаторов диаметром труб 100 мм, 2 шт | 808,6 | 1617 |
| 40 | Прокладка трубопроводов в каналах и надземная при условном давлении 0,6 МПа, температуре 115 гр. С, диаметр труб 150 мм, 0,165 км | 37073,9 | 6117 |
| 41 | Предизолированная стальная труба ДУ 150, 165 м | 332,54 | 54869 |
| 42 | Установка П – образных компенсаторов диаметром труб 150 мм,2 шт | 1875,26 | 3751 |
| 43 | Установка вентилей чугунных диаметром до 32 мм,8 шт | 52,05 | 416 |
| 44 | Установка фасованных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм, 0,123 т | 30533,12 | 3756 |
| 45 | Изоляция отводов и стыков штучными изделиями из пенополиуретана , 0,25 м3 | 761,72 | 190 |
| 46 | Скорлупа из ППУ 108х30, 4 м | 99,7 | 399 |
| 47 | Скорлупа из ППУ 159х35, 8,6 м | 129,61 | 1115 |
| 48 | Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0,8 мм,0,034 т | 16000 | 544 |
| 49 | Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров диаметром 100 мм, 4 шт | 217,53 | 870 |
| 50 | Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров диаметром 150 мм, 4 шт | 352,95 | 1412 |
| 51 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, диаметром до 100 мм, 44 м | 85,16 | 37 |
| 52 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, диаметром до 200 мм, 16,5 м | 118,91 | 20 |
| 53 | Масляная окраска металлических поверхностей за 2 раза, 33,6 м2 | 1204,88 | 405 |
| Итого |  |  | 997520,00 |

Обществом с ограниченной ответственности ООО «Рус» предоставлен локальный сметный расчет на сумму 1104367,48 рублей

| Пор.№ | Наименование работ | Стоимость за единицу | Стоимость, всего |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Подготовительные работы |  |  |
| 1 | Демонтаж насосов центробежных с электродвигателем массой агрегата до 0,5 т 3 шт | 256,19 | 768,57 |
| 2 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м группа грунтов 2, 3 м3 | 2184 | 65,52 |
| 3 | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом до 5 м3 , 2 м3 | 115949,43 | 2318,99 |
| 4 | Установка закладных деталей весом. Армирование подстилающих слоев и набетонок, 1,1 т | 6103,75 | 6714,13 |
|  | Монтаж котлов и трубопровода обвязки |  |  |
| 5 | Установка котлов стальных жаротрубных пароводных на жидком топливе или газе, 2 шт | 2202,39 | 4404,78 |
| 6 | Горелка газомазутная, масса, т 1,77,0,33 т | 3709,8 | 1224,23 |
| 7 | Установка насосов центробежных с электродвигателем массой агрегата до 0,5 т, 3 шт | 11309,01 | 33927,03 |
| 8 | Изготовление газоходов, 1,2 т | 13261,8 | 15914,16 |
| 9 | Установка клапанов обратных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 200 мм, 3 шт | 1412,2 | 4236,6 |
| 10 | Установка задвижек на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 200 мм, 6 шт | 1412,2 | 8473,2 |
| 11 | Установка компенсаторов диаметром труб 200 мм, 2 шт | 1772,44 | 3544,88 |
| 12 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 200 мм, 14 шт | 279,3 | 1117,2 |
| 13 | Установка клапанов взрывных диаметром до 355 мм, 2 шт | 504,48 | 1008,96 |
|  | Изоляция трубопроводом обвязки котлов |  |  |
| 14 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ЭП – 057,1,1 м2 | 1594,4 | 1753,84 |
| 15 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью КО – 811,110 м2 | 1854,75 | 2040,23 |
| 16 | Изоляция трубопроводов матами минераловатными марок 75,100,плитами минераловатными на синтетическом связующем марок 75, 2,25 м3 | 1139,75 | 2564,44 |
| 17 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов сталью оцинкованной , 59 м2 | 1838,19 | 1084,53 |
|  | Монтаж трубопроводов обвязки котла |  |  |
| 18 | Установка кранов на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм, 2 шт | 193,32 | 386,64 |
| 19 | Установка кранов на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм, 4 шт | 357,26 | 1429,04 |
| 20 | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм,2 м | 6876,41 | 1375,28 |
| 21 | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм, 2 м | 7553,66 | 1510,73 |
| 22 | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 200 мм,25 м | 26779,65 | 6694,91 |
| 23 | Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т, 0,3 т | 9260,99 | 2778,3 |
| 24 | Установка грязевиков наружным диаметром патрубков до 219 мм, 1 шт | 3085,3 | 3085,3 |
| 25 | Установка задвижек на трубопроводах из стальных труб диаметром до 200 мм, 4 шт | 1646,1 | 6584,4 |
| 26 | Установка затворов на трубопроводах из стальных труб диаметром до 200 мм, 2 шт | 1646,1 | 3292,2 |
| 27 | Установка вентилей на трубопроводах из стальных труб диаметром до 200 мм, 2 шт | 1646,1 | 3292,2 |
| 28 | Установка манометров с трехходовым краном, 6 шт | 226,73 | 1360,38 |
|  | Изоляция трубопровода |  |  |
| 29 | Огрунтовка металлических поверхностей за раз грунтовкой ГФ – 021,14 м2 | 269,31 | 37,7 |
| 30 | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. количество окрасок 2, 15 м2 | 1109,26 | 166,39 |
| 31 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм, 3 м | 108,97 | 32,69 |
|  | Монтаж водоподготовительной установки и водоподогревателя |  |  |
| 32 | Установка водоподготовительной установки, 0,1 ф | 21792,4 | 2179,24 |
| 33 | Установка водоподогревателей скоростных односекционных поверхностью нагрева одной секции до 20 м2, 1 шт | 39312,77 | 39312,77 |
|  | Земляные работы для наружной теплотрассы |  |  |
| 34 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов с откосами глубиной до 1,5 м группа грунтов 2, 2 м3 | 1201,2 | 24,02 |
|  | Монтаж опорных конструкций |  |  |
| 35 | Изготовление опор Н=1,5, 1 т | 8280,28 | 8280,28 |
| 36 | Изготовление опор Н=4,5, 1,15 т | 8280,28 | 9522,32 |
| 37 | Монтаж опор, 1,15 т | 11008,53 | 12659,81 |
| 38 | Бетонирование опор, 7 м3 | 83327,63 | 5832,93 |
| 39 | Устройство постоянных бетонных упоров на трубопроводе диаметром 200 мм, 0,316 км | 1161,8 | 367,13 |
| 40 | Прокладка трубопроводов в каналах и надземная при условном давленом давлении 0,6 МПа, температуре 115 гр.С,диаметр труб 100 мм, 0,044 км | 105495,01 | 4641,78 |
| 41 | Установка П – образных компрессоров диаметром 100 мм, 2 шт | 766,08 | 1532,16 |
| 42 | Прокладка трубопроводов в каналах и надземная при условном давлении 0,6 МПа, температуре 115 гр.С, диаметр труб 150 мм, 0,165 км | 161987,28 | 26727,9 |
| 43 | Установка П – образных компенсаторов,диаметр, 150 мм, 2 шт | 1793,64 | 3587,28 |
| 44 | Установка фасонных частей стальных сварных диаметр 100-250 мм, 0,12 т | 26224,81 | 3146,98 |
| 45 | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметр до 50 мм, 8 шт | 96,76 | 774,32 |
| Изоляция трубопроводов теплотрассы |  |  |  |
| 46 | Изоляция поверхностей трубопроводов штучными изделиями из пенополиуретана 0,25 м3 | 710,73 | 177,68 |
| 46.1 | Скорлупа из ППУ – 159* 35, 25 м | 130 | 3250 |
| Врезка в существующие сети |  |  |  |
| 47 | Врезка в существующие сети из стальных труб диаметром 150 мм, 6 шт | 296,19 | 1777,14 |
| 48 | Врезка в существующие сети из стальных труб диаметром 100 мм, 2 шт | 182,32 | 364,64 |
| Гидравлическое испытание |  |  |  |
| 49 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, диаметром до 100 мм, 50 м | 75,22 | 37,61 |
| 50 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, диаметром до 200 мм, 16,5 м | 108,97 | 17,98 |
| Окраска трубопровода теплотрассы |  |  |  |
| 51 | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб, диаметром менее 50 мм за 2 раза, 36,6 м2 | 1109,26 | 405,99 |
| Итого |  |  | 1104367,48 |

Обществом с ограниченной ответственности ООО«СТМ Строй» предоставлен локальный сметный расчет на сумму 1097350,24 рубля

| Пор.№ | Наименование работ | Стоимость за единицу | Стоимость, всего |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Разные работы |  |  |
| 1 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 4, 3 м3 | 3036,68 | 91,1 |
| 2 | Грунт растительного слоя (земля) погрузка, 10 т | 3,65 | 36,5 |
| 3 | Перевозка грузов автомобилями, 10 т | 7,14 | 71,4 |
| 4 | Демонтаж насосов центробежных , 3 шт | 172,69 | 518,07 |
| 5 | Установка закладных деталей, 1,5 т | 8812,86 | 13219,29 |
| 6 | Устройство бетонных фундаментов 5 м3 | 79277,08 | 3963,85 |
| Монтаж котла |  |  |  |
| 7 | Установка котлов стальных жаротрубных пароводных на жидком топливе или газе теплопроизводительностью, МВт до 0,64, 25 шт | 2202,39 | 4404,78 |
| 8 | Горелка газомазутная масса 1,77 т, 0,33 т | 3709,8 | 1224,23 |
| 9 | Установка насосов центробежных 3 шт | 9620,25 | 28860,75 |
| 10 | Установка клапанов обратных на трубопроводах, стальных труб диаметром до 100 мм, 4 шт | 646,97 | 2587,88 |
| 11 | Установка задвижек на трубопроводов из стальных труб диаметром до 100 мм, 8 шт | 646,97 | 5175,76 |
| 12 | Установка сальниковых компенсаторов, диаметром труб 100 мм. 2 шт | 607,96 | 1215,92 |
| 13 | Установка клапанов обратных диаметром до 355 мм. 2 шт | 504,48 | 1008,96 |
| 14 | Окраска металлических огрунтовых поверхностей эмалью 150 м2 | 1854,75 | 2782,13 |
| 15 | Изоляция трубопровода матами менераловатными , 4 м3 | 301,04 | 1204,16 |
| 16 | Лента стальная упаковочная, мягкая нормальной точности,0,06 т | 8322 | 499,32 |
| 17 | Сталь оцинкованная, листовая толщина 0,8 мм , 0,2 т | 12215 | 2443 |
| 18 | Покрытие поверхностей изоляции трубопровода сталью оцинкованной 150 м2 | 1838,19 | 2757,29 |
| Монтаж трубопроводов обвязки |  |  |  |
| 19 | Монтаж опорных конструкций для крепление трубопровода внутри здания, 0,5 т | 7898,8 | 3949,4 |
| 20 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных труб диаметром 65 мм, 20 м | 7047,46 | 1409,49 |
| 21 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных труб диаметром 200 мм, 45 м | 24799,73 | 11159,88 |
| 22 | Установка задвижек диаметром до 200 мм,4 шт | 1646,1 | 6584,4 |
| 23 | Установка вентилей на трубопроводах диаметром до 50 мм, 3 шт | 357,26 | 1071,78 |
| 24 | Установка кранов шаровых на трубопроводах диаметром до 50 мм, 5 шт | 357,26 | 1786,3 |
| 25 | Установка кранов шаровых на трубопроводах диаметром до 25 мм, 2 шт | 193,32 | 386,64 |
| 26 | Установка грязевиков наружным диаметром до 219 мм , 1 шт | 3085,3 | 3085,3 |
| 27 | Установка манометров с 3 х ходовым краном, 8 шт | 226,73 | 1813,84 |
| 28 | Огрунтовка металлических поверхностей за 1 раз грунтовкой,15 м2 | 1594,4 | 239,16 |
| 29 | Масленая окраска металлических поверхностей труб диаметром менее 50 мм, за 2 раза, 15 м2 | 1109,26 | 166,39 |
| Монтаж водоподготовительной установки |  |  |  |
| 30 | Установка водоподготовительной установки, 0,1 уст | 21792,4 | 2179,24 |
| 31 | Водоподготовка 1 шт | 59612 | 59612 |
| 32 | Установка водоподогревателей скоростных , 1 шт | 27054,28 | 27054,28 |
| Монтаж наружных теплотрассы |  |  |  |
| 33 | Копание ям в ручную 10м3 | 3036,68 | 303,67 |
| 34 | Монтаж опор, 1,1 т | 11008,53 | 12109,38 |
| 35 | Опора Н= 1,5, Н=4,5,1,15 т | 8280,28 | 9522,32 |
| 36 | Устройство фундаментов – столбов бетонных , 8 м3 | 83327,63 | 6666,21 |
| 37 | Прокладка трубопровода в каналах, и надземная диаметр труб, 125 мм, 0,044 км | 123136,82 | 5418,02 |
| 38 | Установка П – образных компенсаторов диаметр труб 100 мм, 2 шт | 766,08 | 1532,16 |
| 39 | Прокладка трубопровода в каналах, и надземная диаметр труб,150 мм, 0,165 км | 161987,28 | 26727,9 |
| 40 | Установка П – образных компенсаторов диаметр труб 150 мм, 1 шт | 1793,64 | 1793,64 |
| 41 | Изоляция поверхностей трубопроводов штучными изделиями из пенополеуритана, 0,3 м3 | 710,73 | 213,22 |
| 42 | Врезка существующие сети из стальных труб диаметром 100 мм, 2 шт | 182,32 | 364,64 |
| 43 | Врезка существующие сети из стальных труб диаметром 150 мм, 2 шт | 296,19 | 592,38 |
| 44 | Масленая окраска металлических поверхностей труб диаметром менее 50 мм за 2 раза , 40м2 | 1109,26 | 443,7 |
| Итого |  |  | 1097350,24 |

- Рассмотрев представленные заявки, комиссия определи победителем открытого конкурса на проведение реконструкции котельной РМПО ЖКХ по ул. Свердлова- Закрытое акционерное общество « Деко».

- Заключить муниципальный контракт с Закрытым акционерным обществом « Деко» на сумму 997520 ( Девятьсот девяносто семь тысяч пятьсот двадцать) рублей на проведение реконструкции котельной РМПО ЖКХ по ул. Свердлова р.п. Турки по следующим расценкам:

| Пор.№ | Наименование работ | Стоимость за единицу | Стоимость, всего |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Реконструкция котельной |  |  |
| 1 | Демонтаж насосов центробежных с электродвигателем массой агрегата до 0,2 т 3 шт | 93,19 | 280 |
| 2 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 3 м3 | 1381,38 | 41 |
| 3 | Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 ,2 м3 | 84850,31 | 1697 |
| 4 | Установка закладных деталей , 1,01 т | 6134,59 | 6748 |
| 5 | Установка котлов стальных жаротрубных пароводных на жидком топливе или газе, 2 шт | 2518,36 | 5037 |
| 6 | Горелка газомазутная, масса, т 1,77, 0,33 т | 4522,94 | 1493 |
| 7 | Установка насосов центробежных с электродвигателем массой агрегата до 0,2 т, 3 шт | 4590,82 | 13772 |
| 8 | Установка задвижек на трубопроводах из стальных труб диаметров до 100 мм, 6 шт | 6503,26 | 3920 |
| 9 | Установка клапанов обратных на трубопроводах из стальных труб диаметров до 100 мм, 3 шт | 653,26 | 1960 |
| 10 | Изготовление газоходов из листовой стали массой до 0,5 т, 1,2 т | 14461,49 | 17354 |
| 11 | Установка прямоугольных компенсаторов диаметров труб 100 мм, 2 шт | 620,61 | 1241 |
| 11 | Установка клапанов взрывных диаметром до 355 мм, 2 шт | 506,43 | 1013 |
| 12 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью КО – 811,110 м2 | 1859,76 | 2046 |
| 13 | Изоляция трубопроводов матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой,2,25 м3 | 349,34 | 786 |
| 14 | Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х 20-50 мм, 0,04 т | 8322 | 333 |
| 15 | Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0,8 мм, 0,1 т | 12215 | 1222 |
| 16 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов сталью оцинкованной ,0,59 м2 | 2136,44 | 1260 |
| 17 | Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диаметров до 50 мм, 4 шт | 103,69 | 415 |
| 18 | Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диаметров до 25 мм, 2 шт | 79,95 | 160 |
| 19 | Прокладка трубопроводов обвязки из стальных электросварочных труб диаметром 65 мм, 2 м | 7213,41 | 1443 |
| 20 | Прокладка трубопроводов обвязки из стальных электросварочных труб диаметром до 40 мм,2 м | 4903,77 | 981 |
| 21 | Прокладка трубопроводов обвязки из стальных электросварочных труб диаметром 200 мм, 25 м | 25159,68 | 6290 |
| 22 | Установка манометров с трехходовым краном, 6 шт | 227,06 | 1362 |
| 23 | Установка грязевиков наружным диаметром патрубков до 159 мм,1 шт | 1977,4 | 1977 |
| 24 | Установка задвижек на трубопроводах из стальных труб диаметром до 150 мм,4 шт | 1176,46 | 4706 |
| 25 | Установка вентиля муфтового на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм,2 шт | 196,45 | 393 |
| 26 | Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т ,0,3 т | 9456,81 | 2837 |
| 27 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ – 021,14м2 | 280,3 | 39 |
| 28 | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 ,14м2 | 1204,88 | 169 |
| 29 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм,3 м | 85,16 | 26 |
| 30 | Монтаж водоподготовительной установки,0,1 уст. | 1152,75 | 115 |
| 31 | Водоподготовительная установка, 1 шт | 33529 | 33529 |
| 32 | Установка водоподогревателей скоростных односекционных поверхностью нагрева одной секции до 4 м2, 1 шт | 14894 | 14894 |
|  | Теплотрасса наружная |  |  |
| 33 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов с откосами глубиной до 1,5 м группа грунтов 2, 8,1 м3 | 1381,38 | 112 |
| 34 | Изготовление опор Н=1,5; Н=4,5, 1,15 т | 8687,18 | 9990 |
| 35 | Монтаж опор свободно стоящих высотой до 25 м, 1,15 т | 14468,56 | 13189 |
| 36 | Бетонирование опор, 8м3 | 84682,29 | 6775 |
| 37 | Прокладка трубопровода из предизолированных труб в каналах и надземная при условном давлении 0,6 МПа, температуре 115 гр.С, диаметр труб 100 мм, 0,044 км | 27131,15 | 1194 |
| 38 | Предизолированная стальная труба ДУ 100, 44 м | 217,32 | 9562 |
| 39 | Установка П – образных компенсаторов диаметром труб 100 мм, 2 шт | 808,6 | 1617 |
| 40 | Прокладка трубопроводов в каналах и надземная при условном давлении 0,6 МПа, температуре 115 гр. С, диаметр труб 150 мм, 0,165 км | 37073,9 | 6117 |
| 41 | Предизолированная стальная труба ДУ 150, 165 м | 332,54 | 54869 |
| 42 | Установка П – образных компенсаторов диаметром труб 150 мм,2 шт | 1875,26 | 3751 |
| 43 | Установка вентилей чугунных диаметром до 32 мм,8 шт | 52,05 | 416 |
| 44 | Установка фасованных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм, 0,123 т | 30533,12 | 3756 |
| 45 | Изоляция отводов и стыков штучными изделиями из пенополиуретана , 0,25 м3 | 761,72 | 190 |
| 46 | Скорлупа из ППУ 108х30, 4 м | 99,7 | 399 |
| 47 | Скорлупа из ППУ 159х35, 8,6 м | 129,61 | 1115 |
| 48 | Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0,8 мм,0,034 т | 16000 | 544 |
| 49 | Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров диаметром 100 мм, 4 шт | 217,53 | 870 |
| 50 | Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров диаметром 150 мм, 4 шт | 352,95 | 1412 |
| 51 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, диаметром до 100 мм, 44 м | 85,16 | 37 |
| 52 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, диаметром до 200 мм, 16,5 м | 118,91 | 20 |
| 53 | Масляная окраска металлических поверхностей за 2 раза, 33,6 м2 | 1204,88 | 405 |
| Итого |  |  | 997520,00 |

Документ подписан, не подлежит изменению.

Председатель комиссии:                                       В.В. Сорокин

Секретарь:                                                              Е.В. Власова

Члены комиссии:

Л.В. Тихонова

Т.П. Космакова

А.А. Белякова

Заказчик:  Турковское районное многоотраслевое производственное объединение жилищно-коммунальное хозяйство

Директор Турковского РМПО ЖКХ:                                          С.В. Ярославцев