Объявление запроса котировок «Турковской ЦРБ» на приобретение  и установку устройства приточной вентиляции помещений баклаборатории, автоклавной моечной  для нужд  «ММУ Турковская ЦРБ».

| 1 | - Наименование заказчика - Место нахождения - Телефон, факс -адрес Эл.почты | ММУ «Турковская ЦРБ» 412070, Саратовская обл., р.п.Турки ул.Больничная, д.80 тел. 8(243) 2-13-39, факс. 8(243) 2-11-39 turkicrb@mail.ru |
| --- | --- | --- |
| 2 | Источник финансирования заказа | Средства местного бюджета |
| 3 | Форма котировочной заявки, в том числе подаваемой в форме электронного документа | В письменной форме, на бумажном носителе по адресу: : 412070 Саратовская область, р.п.Турки ул.Больничная, д. 80, кабинет и.о. главного врача В электронном виде: на адрес электронной почты turkicrb@mail.ru |
| 4 | Предмет контракта Объем выполняемых работ, краткая характеристика | Приобретение и установка устройства приточной вентиляции помещений баклаборатории, автоклавной моечной для нужд ММУ «Турковская ЦРБ»: изготовление воздуховодов из оцинкованная стали толщ. 0,55 мм- 18,5 кв.м., вентилятор канальный К- 250L N= 0,30 кВт n= 2400 об/мин- 1 шт., воздухозаборная решетка 300х300- 1 шт., фильтр воздушный FGR Д=250 мм (EUЗ) – 1 шт., канальный датчик температуры- 1 шт., канальный воздухонагреватель N= 6 кВт- 1 шт., пробивка отверстий толщиной до 700 мм, периметром до 1000 мм- 4 шт., комплектующие материалы- 1 комплект, электронный регулятор температуры- 1 шт., обратный клапан Д=250 мм- 1 шт., приточные жалюзийные решетки- 3 шт., теплоизоляция «Пенофол»- 22,3 кв.м, шумоглушитель трубчатый Д=250 мм- 1 шт., симисторный регулятор скорости СРМЗА-1 шт., м/к крепления в/вводов и вентиляторов- 12 кг. |
| 5 | Место доставки товара | ММУ «Турковская ЦРБ», Саратовская область, р.п.Турки, ул.Больничная д.80 |
| 6 | Сроки поставки | С 30.04.2008 по 29.08.2008 г. |
| 7 | Сведения о включенных (не включенных) в стоимость работ каких либо расходов | В стоимость работ включены все расходы, в том числе доставка в р.п. Турки ул.Больничная д.80 |
| 8 | Максимальная цена контракта, определяемая заказчиком, в результате изучения рынка необходимых работ | 90 000 рублей 00 копеек (девяносто тысяч рублей 00 копеек) |
| 9 | Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в т.ч. дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | ММУ «Турковская ЦРБ» На бумажном носителе: 412070 Саратовская область, р.п.Турки ул.Больничная, д. 80, кабинет главного врача В электронном виде: на адрес электронной почты turkicrb@mail.ru срок подачи заявок: с 9-00 (по московскому времени) 09.04.2008 г. до 17-00 (по московскому времени) 15 .04.2008 г. |
| 10 | Срок и условия оплаты поставки | Оплата за поставленный товар будет производится Получателем в течение 10-и дней, после получения счета, путем безналичного расчета, по мере поступления финансирования соответствующий статьи расхода на вышеуказанные цели. |
| 11 | Срок подписания победителем в проведении запроса котировок государственного или муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок | 29.04.2008 г. |
| 12 | Особенности участия субъектов малого предпринимательства в размещении заказа | Не установлены |

Форма котировочной заявки

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Дата ___________________

Кому __________________

Изучив запрос ценовых котировок от 08 апреля 2008 года, мы, нижеподписавшиеся___________________________________________________________

Наименование, место нахождения,

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

банковские реквезиты участника размещения заказа

предлагаем приобретение и установку устройства приточной вентиляции помещений баклаборатории, автоклавной моечной  для ММУ «Турковская ЦРБ»:

| № п/п | Наименование товара | Количество | Цена (руб.) | Сумма (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изготовление воздухоотводов из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм | 18,5 кв.м |  |  |
| 2 | Вентилятор канальный К- 250L N= 0,30 кВт n= 2400 об/мин | 1 шт. |  |  |
| 3 | Воздухозаборная решетка 300х300 | 1 шт. |  |  |
| 4 | Фильтр воздушный FGR Д=250 мм (EUЗ) | 1 шт. |  |  |
| 5 | Канальный датчик температуры | 1 шт. |  |  |
| 6 | Канальный воздухонагреватель N= 6 кВт | 1 шт. |  |  |
| 7 | Пробивка отверстий толщиной до 700 мм, периметром до 1000 мм | 4 шт. |  |  |
| 8 | Комплектующие материалы | 1 комплект |  |  |
| 9 | Электронный регулятор температуры | 1 шт. |  |  |
| 10 | Обратный клапан Д= 250 мм | 1 шт. |  |  |
| 11 | Приточные жалюзийные решетки | 3 шт. |  |  |
| 12 | Теплоизоляция «Пенофол» | 22,3 кв.м |  |  |
| 13 | Шумоглушитель трубчатый Д= 250 мм | 1 шт. |  |  |
| 14 | Симисторный регулятор скорости СРМЗА | 1 шт. |  |  |
| 15 | М/к крепления в/вводов и вентиляторов | 12 кг. |  |  |

Срок поставки- с 30.04.2008 по 29.08.2008 г.

Срок и условия оплаты: Оплата путем безналичного расчета, по мере поступления финансирования соответствующий статьи расхода на вышеуказанные цели, авансовые платежи не более 30%.

Стоимость товара с учетом всех расходов __________________________________________

Руководитель

(Ф.И.О.)								______________________

Муниципальный контракт №

Р.п.Турки						«___» _____________ 2008 г.

_________________________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице ___________________________________________________________, действующего на основании _______________________, с одной стороны, и ММУ «Турковская ЦРБ», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице и.о.главного врача Денисенко Л.В., действующего на основании Устава с другой стороны, заключили муниципальный контракт о нижеследующем:

- Предмет договора

Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя выполнение работ по устройству приточной вентиляции помещений баклаборатории, автоклавной моечной для ММУ «Турковская ЦРБ».

- Стоимость договора

Стоимость работ, поручаемых Подрядчику по настоящему муниципальному контракту, определена в сумме ___________ руб._____ копеек, в том числе НДС ___% ____________ руб.___ копеек.

- Порядок и условия расчетов за выполненные работы

  - Заказчик производит оплату за выполненные работы перечислением денежных средств на расчетный счет Подрядчика в размере 30% от суммы договора, в сумме_________ руб. ____ копеек в порядке аванса, в том числе НДС ____ % в сумме __________ руб. ____ копеек.

  - Окончательный расчет за выполненные работы в размере __________ рублей ______ копеек, что составляет 70% от суммы договора, Заказчик оплачивает Подрядчику в течение 5-ти банковский дней после подписания Акта выполненных работ.

- Обязанности сторон

  - Подрядчик обязуется выполнить своими силами и средствами все работы в объеме и сроки предусмотренные настоящим муниципальным контрактом.

  - Заказчик обязуется своевременно принять выполненные работы с составлением двустороннего акта.

- Ответственность сторон

  - При выполнении настоящего муниципального контракта стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

  - При урегулировании спорных вопросов, связанных с исполнением муниципального контракта, соблюдается предарбитражно- претензионный порядок рассмотрения споров. Претензия и ответ на претензию даются в письменной форме , заказным письмом, подписанным руководителем. Претензия рассматривается в течение 15 календарных дней со дня получения. Если взаимоприемлемое решения сторонами не достигнуто, спорный вопрос может быть передан любой из сторон на разрешение в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством в Арбитражном суде Саратовской области.

  - В случае задержки выполнения работ свыше обусловленного по муниципальному контракту срока Заказчик взимает с Подрядчика пеню в размере 0,5 % от стоимости не выполненных работ за каждый день просрочки.

  - Гарантийный срок выполняемых Подрядчиком работ- 12 календарных месяцев со дня составления двустороннего акта о сдаче- приемке выполненных работ.

  - В случае обнаружения Заказчиком дефектов, несоответствия качества выполненной работы по муниципальному контракту при приемке выполненной работы либо в течение гарантийного срока Подрядчик обязан своими силами и за свой счет устранить дефекты либо несоответствие качества в установленный Заказчиком срок. В противном случае Заказчик вправе устранить дефекты своими силами и средствами либо 3-й стороной ( по договору) и взыскать с Подрядчика понесенные Заказчиком в результате этого затраты и убытки, а также штраф в размере 5% суммы муниципального контракта.

- Особые условия

  - Ответственность за технику безопасности при проведении работ возлагается на Подрядчика.

  - Все условия муниципального контракта составляют коммерческую тайну и без согласия сторон не могут быть разглашены третьей стороне. Любой ущерб, вызванный нарушением требований данного пункта, подлежит возмещению в соответствии с действующим законодательством.

- Сроки выполнения работ

  - Начало работ: с даты поступления денежных средств в размере 30% от суммы на расчетный счет подрядчика.

  - Срок выполнения работ: с 30 апреля 2008 г. до 29 августа 2008 г.

  - Расторжение настоящего муниципального контракта до окончания срока его действия производится в соответствии со ст. 450-452 ГК РФ.

8.Срок действия договора

8.1. Настоящий муниципальный контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до 29 августа 2008 г.

Настоящий муниципальный контракт составлен в 2-х подлинных экземплярах, имеющих одинаковую силу по одному из каждых сторон.

- Реквизиты сторон

«Заказчик»								«Подрядчик»

Приложение №1 к муниципальному контракту №___ от «___» _____________ 2008 г.

| № п/п | Наименование товара | Количество | Цена (руб.) | Сумма (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изготовление воздухоотводов из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм | 18,5 кв.м |  |  |
| 2 | Вентилятор канальный К- 250L N= 0,30 кВт n= 2400 об/мин | 1 шт. |  |  |
| 3 | Воздухозаборная решетка 300х300 | 1 шт. |  |  |
| 4 | Фильтр воздушный FGR Д=250 мм (EUЗ) | 1 шт. |  |  |
| 5 | Канальный датчик температуры | 1 шт. |  |  |
| 6 | Канальный воздухонагреватель N= 6 кВт | 1 шт. |  |  |
| 7 | Пробивка отверстий толщиной до 700 мм, периметром до 1000 мм | 4 шт. |  |  |
| 8 | Комплектующие материалы | 1 комплект |  |  |
| 9 | Электронный регулятор температуры | 1 шт. |  |  |
| 10 | Обратный клапан Д= 250 мм | 1 шт. |  |  |
| 11 | Приточные жалюзийные решетки | 3 шт. |  |  |
| 12 | Теплоизоляция «Пенофол» | 22,3 кв.м |  |  |
| 13 | Шумоглушитель трубчатый Д= 250 мм | 1 шт. |  |  |
| 14 | Симисторный регулятор скорости СРМЗА | 1 шт. |  |  |
| 15 | М/к крепления в/вводов и вентиляторов | 12 кг. |  |  |

«Заказчик»								«Подрядчик»

_____________ Л.В.Денисенко				_____________ _________________